ANEXO C – MODELO DE DIAGNÓSTICO

MODELO DE RELATÓRIO PARA O DIAGNÓSTICO A SER APRESENTADO PARA OS PROJETOS NA ETAPA DE PROPOSTA DE PROJETO

As PROPOSTAS DE PROJETOS de eficiência energética deverão ser apresentadas de acordo com disposto nos “Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE” da ANEEL, disponível no endereço eletrônico dito https://www.grupocpfl.com.br/eficiencia-energetica/chamada-publica-energia e demais exigências estabelecidas nesta CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS.

Este modelo de DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO se baseia no detalhamento das informações a serem apresentadas presentes no Módulo 4 - Tipologias de Projeto do PROPEE, Seção 4.4 - Dados de Projeto, Item 3.2 - Roteiro Básico para Elaboração de Projetos, e recomenda-se a consulta destas no PROPEE para elaborar o documento de forma mais completa.

Este modelo orienta a forma de apresentação das PROPOSTAS DE PROJETOS, segundo a legislação referenciada acima, devendo ser obrigatoriamente seguida esta ordem, respeitando os títulos e subtítulos sequencialmente e conter pelo menos os itens abaixo sob pena de desclassificação. Caso a proposta de projeto contemple mais de uma Unidade Consumidora, independentemente de estarem ou não no mesmo nível de tensão de fornecimento, deverá constar o detalhamento por Unidade Consumidora dos resultados esperados no diagnóstico energético conforme item 7.1 do EDITAL. Todos os anexos deverão ser inseridos no final deste documento.

- IDENTIFICAÇÃO

Preencher a tabela abaixo com as informações solicitadas:

| Título do projeto |  |
| --- | --- |
| Nome do cliente |  |
| CNPJ do cliente |  |
| Distribuidora do grupo CPFL Energia |  |
| Número (e nome, se houver) da Unidade Consumidora |  |
| Classificação Tarifária |  |
| Ramo de Atividade |  |
| Horário de Funcionamento | (Ex: De segunda a sexta das 07h às 18h e aos sábados das 07h às 12h) |
| Endereço |  |
| Cidade e UF |  |
| Nome do Responsável pelo Cliente |  |
| E-mail |  |
| Telefone |  |
| Responsável Técnico pelo Executor |  |
| E-mail |  |
| Telefone |  |

Caso haja interveniente administrativo, também deve-se completar a tabela abaixo para esta:

| Nome do interveniente |  |
| --- | --- |
| CNPJ do interveniente |  |
| Ramo de Atividade |  |
| Endereço |  |
| Cidade e UF |  |
| Nome do Responsável pela interveniente |  |
| E-mail |  |
| Telefone |  |

- DESCRITIVO COMPLEMENTAR DA UNIDADE CONSUMIDORA

Descrever o projeto e detalhar suas etapas, principalmente no que se refere às ações de eficientização ou que promovam economia de energia. Descrever as metodologias e tecnologias aplicadas ao projeto em todas as suas fases de execução.

- Avaliação preliminar das instalações

Apresentação da avaliação preliminar das instalações físicas e dos procedimentos operacionais da unidade consumidora com foco no consumo de energia elétrica. Todas as tabelas deverão incluir um totalizador.

- Descritivo dos Ambientes e Horário de Funcionamento

Apresentação da descrição detalhada do horário de funcionamento de cada ambiente e/ou equipamento, bem como a quantidade de equipamentos que serão substituídos, detalhando o sistema atual e o sistema proposto e identificar o ambiente que serão eficientizados, seguindo o modelo abaixo, separados também por Unidade Consumidora (UC), para que esteja de acordo com a memória de cálculo. Para o Sistema de iluminação, a identificação deverá ser realizada por quantidade de lâmpadas, não sendo necessário os inserir pontos de luminárias.

| UC | Ambiente | Sistema Atual | Sistema Proposto | Quantidades Equipamentos | Tempo de funcionamento total (h/dia) | Dia de Utilização (Dia/ano) | Funcionamento ano (h/ano) | Fator de Coincidência Ponta * (FCP) (0 a 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99999 | Sala de aula X | FLC 32W | LED Tube 18 W | 99 | 14,00 | 264,00 | 3.696,00 | 0,85 |
| 88888 | Laboratório Y | INC 60W | LED Bulbo 9W | 100 | 10,87 | 365,00 | 3.966,33 | 0,97 |
| Total |  |  |  | 199 |  |  |  |  |

*FCP=horas de utilização na ponta x dias de utilização na ponta x meses de utilização na ponta)792

- Histórico de consumo

- Apresentação de tabela com o histórico de consumo e o cálculo dos valores médios dos últimos 12 (doze) meses para cada unidade consumidora, de acordo com a fatura apresentada junto com a carta de apresentação. Conforme tabela abaixo:

- Obrigatório a apresentação da estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica existente, (por exemplo: iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, refrigeração etc.) no consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora.

- Calcular o percentual de economia do consumo de energia elétrica previsto e de demanda, em relação ao consumo anual apurado no histórico de consumo apresentado dos últimos 12 (doze) meses para cada unidade consumidora de acordo com faturas de energia. Conforme exemplo abaixo:

| ENERGIA UC 123456789 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação | Consumo Antes (MWh/Ano) | Consumo Depois (MWh/Ano) | Previsão de Redução AEE (%) | Previsão de Redução em relação ao consumo anual UC ( %) |
| Ação 1 | 100 | 80 | 20% | 5% |
| Ação N | 40 | 36 | 10% | 0,5% |
| Total Projeto | 150 | 125 | 17% | 5,5% |
| DEMANDA UC 123456789 |  |  |  |  |
| Ação | Consumo Antes (KW) | Consumo Depois (KW) | Previsão de Redução AEE (%) | Previsão de Redução em relação ao consumo anual UC (%) |
| Ação 1 | 50 | 19 | 62% | 15% |
| Ação N | 8 | 7 | 13% | 2% |
| Total Projeto | 69 | 35 | 49% | 17% |

É necessário inserir dados para Ação “Sistemas Fotovoltaico” referente a redução total de consumo da instalação.

Conforme item 7.17 b) do edital, não serão aceitos projetos com Fontes Incentivadas que proporcionem uma geração de energia maior do que 100% do consumo médio da UC beneficiada, já descontados as economias previstas provenientes da eficientização com outros usos finais.

- DESCRITIVOS DO PROJETO

Descrever os principais objetivos do projeto, ressaltando aqueles vinculados à eficiência energética.

- Justificativa

Descrever objetivamente o histórico da situação e contexto no qual a demanda será inserida neste projeto;

- Objetivo

Descrever o objetivo do projeto de maneira sucinta, elencando dados específicos (números e prazos reais), mensuráveis (números mensuráveis), realistas (o objetivo deve ser realista e alcançável com os recursos disponíveis) e temporais (prazo definidos no edital). Apresentar as ações a serem realizadas vinculadas à eficiência energética e todos os benefícios do projeto (energéticos e não-energéticos);

- Resultados esperados

A definição das metas de energia economizada (MWh/ano) e de redução de demanda na ponta (kW) deve ser feita com base na metodologia de cálculo proposto para cada uso final, conforme seção 4.2 do PROPEE. Serão consideradas viáveis as ações de eficiência energética que tiverem a relação custo-benefício (RCB) inferior ou igual ao valor informado na seção 10 do Edital, com base no cálculo apresentado no módulo 7 do PROPEE.

Obrigatório inserir captura em forma de imagem da aba “RCB” na memória de cálculo, conforme exemplo abaixo:

Observação: caso o proponente opte por utilizar a memória de cálculo no modelo ANEEL, deverá apresentar a resumo de benefícios conforme o exemplo acima.

- Premissas

Descrever as premissas adotadas para o projeto. Premissas são fatores associados ao escopo do projeto que, para fins de planejamento, são assumidos como verdadeiros, reais ou certos;

- Restrições

Descrever condições restritas do projeto, que poderão ser barreiras ou condições que limitam as entregas do projeto, adequações necessárias pré-projeto, orçamento, prazo, outros estudos críticos, disponibilidade de recursos etc.;

- Escopo do Projeto

Descrever as atividades e/ou as ações especificas que fazem parte do escopo deste projeto, e que as atividades e/ou ações que NÃO fazem parte do escopo deste projeto.

- Descartes

Equipamentos patrimoniados junto ao poder público deverão citar a garantia do descarte, sem impactos para o projeto (Ex.: ares-condicionados, motores, entre outros).

- DETALHAMENTO DO PROJETO

- Descrição Detalhadas das Ações

Descrever o projeto e detalhar suas etapas, principalmente no que se refere às ações de eficiência energética ou que promovam economia de energia. Descrever as metodologias e tecnologias aplicadas ao projeto em todas as suas fases de execução para cada uso final. No detalhamento deve ser entregue ainda:

- Caracterização do sistema atual e o do sistema proposto.

Sugestão: Inserir captura em forma de imagem da aba correspondente aos usos que serão objetos de eficientização, na memória de cálculo, conforme exemplo abaixo:

- Para sistema de aquecimento solar, inserir captura em forma de imagem da aba correspondente, conforme a memória de cálculo e exemplo abaixo:

- Reatores

Não poderá ser considerado as perdas dos reatores no cálculo de viabilidade.

- Geração Fotovoltaica ou outras Fontes Incentivadas

Propostas que contemplem geração fotovoltaica ou outras Fontes Incentivadas deverão apresentar a simulação da geração esperada em software específico, bem como a simulação gráfica/visual do local onde serão instalados os módulos fotovoltaicos. Deverão ser apresentados gráficos dos valores previstos com rótulos de dados em todos os itens, devendo contemplar também os 12 meses de geração estimada na respectiva simulação.

Os projetos com geração fotovoltaica deverão contemplar no máximo de 100% do consumo da UC beneficiada, já considerando os descontos dos ganhos energéticos provenientes da eficientização através dos outros usos finais envolvidos no projeto.

Conforme item 7.17.3. a) do edital, a totalidade dos materiais e equipamentos empregados com Fontes Incentivadas não poderá representar mais que 80% do valor total dos materiais e equipamentos do Projeto, exceto se o CLIENTE já passou por algum outro projeto de Eficiência Energética do PEE da CPFL ENERGIA, conforme item 7.1 deste Edital.

Descrever características técnicas do padrão da entrada de energia atual da unidade consumidora (categoria de fornecimento, equipamentos de proteção, cabos, aterramento etc.). Inserir fotos do padrão de entrada atual.

Identificar os fatores limitantes do projeto, tais como: área disponível no telhado, carga instalada atual, demanda contratada (quando aplicável) e o modelo de padrão de entrada:

  - Para conexões em rede secundária de distribuição, deve-se informar a categoria do cliente conforme as tabelas 1A, 1B e 1C do GED 13, vigente à época deste edital.

  - Para conexões em rede primária de distribuição, devem ser apresentadas as características da entrada com base nos GEDs 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861, também vigentes à época.

Nos casos em que for adotado o sistema “Grid Zero”, o Anexo C deverá contemplar:

  - SCRPI (Sistema de Controle de Redução de Potência Injetada), conforme GED 33;

  - Curva de carga versus geração.

- Iluminação Pública

Propostas que contemplem iluminação pública deverão indicar o percentual do parque de iluminação pública que está sendo eficientizado frente ao total de pontos.

Conforme seção 7.1 k) do edital, para projetos de iluminação pública, o CLIENTE deverá, ainda, apresentar no diagnóstico ciência da NBR  5101:2024 e que está de acordo com a poluição luminosa decorrente de componentes azuis da luz, presentes nas luminárias aplicadas no projeto.

O proponente também deverá apresentar a sinalização das vias contempladas no projeto de acordo com o mapa do município.

Além disso, o proponente deve informar por extenso, conforme tabela, a nomenclatura da via contemplada, quantidades e equipamentos atuais e propostos:

| Logradouro | Sistema atual |  |  | Sistema proposto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tecnologia | Potência (W) | Quantidade | Tipo | Potência (W) | Quantidade |
| Rua X | Vapor de sódio | 999 | 1 | LED | 999 | 1 |
| Rua Y | Vapor metálico | 999 | 1 | LED | 999 | 1 |
| Av. Z | Mista | 999 | 1 | LED | 999 | 1 |

- ESTRATÉGIA DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS (M&V)

Definir as variáveis independentes, como será gerado o modelo do consumo de referência e como será feito o cálculo da economia de energia e redução da demanda, conforme módulo 8 do PROPEE.

A critério da distribuidora, a metodologia de medição e verificação de resultados poderá ser realizada por terceiros. Os custos dessa etapa do projeto devem ser explicitados no respectivo orçamento.

Para a FASE PROPOSTA DE PROJETO (compreende a CPP) deve-se enviar a ESTRATÉGIA DE M&V contendo obrigatoriamente:

- Descrição da metodologia usada de M&V (A, B, C ou D);

- Justificativa para utilização da metodologia escolhida;

- Fronteira de medição e efeitos iterativos;

- Definição das variáveis independentes e que serão medidas;

- Metodologia de seleção das amostras para medição;

- Equipamentos que serão utilizados para medição e precisão;

- Procedimentos que serão adotados para estimativas;

- Metodologia dos cálculos das economias.

Durante EXECUÇÃO DO PROJETO (se selecionado) deve-se enviar o PLANO DE M&V contendo além dos itens acima:

- Resultados das medições realizadas para as variáveis definidas;

- Todos os registros das medições realizadas;

- Datas que foram executadas as medições;

- Registro fotográfico da realização das medições;

- Cálculos das economias do projeto (valorados sob a ótica do sistema elétrico);

- Apresentação dos resultados comparando o previsto versus realizado;

- Justificativas (caso sejam observados desvios na avaliação ex post em relação à avaliação ex ante, eles deverão ser considerados e devidamente justificados).

- Certificado de calibração dos equipamentos de medição utilizados.

- CUSTOS POR CATEGORIA CONTABIL E ORIGENS DOS RECURSOS

Inserir captura em forma de imagem da aba “CustoContabil” na memória de cálculo, conforme exemplo abaixo:

Observação: caso o proponente opte por utilizar a memória de cálculo no modelo ANEEL, deverá apresentar a relação de custos conforme o exemplo acima.

- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Informar claramente os seguintes tópicos:

- Conteúdo programático (se necessário, incluir treinamento operacional dos equipamentos substituídos);

- Público-alvo (estimar a quantidade de pessoas que serão atingida);

- Carga-horária;

- Custos relacionados.

- De acordo com o EDITAL no item 7.9 -Treinamento e Capacitação, o custo total da proposta de projeto nesta rubrica, não poderá ser maior que R$ 200,00 por pessoa treinada.

- GERENCIAMENTO DOS RISCOS

A identificação de riscos é um componente crucial do gerenciamento de projetos. Este processo envolve a determinação de quais riscos podem afetar o projeto e a documentação de suas características.

Descrever os riscos identificados e conhecidos (mínimo 4) inerente a todo o decorrer do projeto, seguindo o exemplo apresentado na tabela abaixo.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Responsável pela Identificação | Descrição do Risco | Consequência do Risco | Categoria do Risco | Plano de Ação | Nome do Responsável | Probabilidade de o Risco acontecer |
| João Paulo Silva | Chover sobre os materiais | Estragar materiais como cimentos, madeiras e ferros. | Externo | Guardar os madeirais em local protegido | Mayara | Baixa |
| João Paulo Silva | Chover durante a fundação | Paralização da obra e atraso no prazo | Externo | Programar a etapa de fundação para o mês de julho e agosto onde a probabilidade de chuva é mais baixa | Rodrigo | Baixa |

Orientações Gerais:

  - Para a coluna 4 (quatro), “Categoria de Riscos” – deverá preencher a célula correspondente, utilizando as opções constante na tabela abaixo:

| Condição | Descrição |
| --- | --- |
| Técnico | Riscos derivados de processos ou procedimentos de natureza técnica ou especializada. |
| Gerenciamento de Projeto | Riscos derivados de alocação de recursos inadequada, plano de qualidade de projeto inadequado, estimativas financeiras incompletas ou fora da realidade, problemas com aquisições, problemas de comunicação etc. |
| Organizacional | Riscos originados a partir da falta de priorização do projeto e sua execução dentro de áreas funcionais, escopo inconsistente ou mal descrito, falta de recursos financeiros, falta de mão-de-obra. |
| Externo | Riscos com origem em fatores externos ou que não estão sob controle do time do projeto e fora do âmbito de atuação. |

  - Para a coluna 7 (sete), “Probabilidade de o Risco Acontecer” – deverá preencher a célula correspondente, utilizando as opções constante na tabela abaixo:

Muito baixa

Baixa

Média

Alta

Muito Alta

Obs.: Não há necessidade de apresentação de cronogramas físico e financeiro pois ao realizar submissão de proposta de projeto na presente Chamada Pública, o cliente aceita automaticamente todas as regras e diretrizes apresentadas no Edital, no caso com especial atenção ainda aos itens 4 - Fluxo de Pagamentos dos Projetos e 7.18 - Período de execução do projeto, aceitando-os cronogramas e fluxos apresentados ali da mesma forma, sem ressalvas.

ANEXOS

Inserir os documentos complementares para submissão do projeto nesta CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS.

Ver definição de "avaliação ex post", no Glossário - Anexo A.

Ver definição de "avaliação ex ante", no Glossário - Anexo A.