# ANEXO D – TABELAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ATENÇÃO!

- As perdas dos reatores NÃO deverão ser consideradas nos cálculos dos benefícios energéticos para Sistema de iluminação.

- Para projeto “SEM REPASSE”, onde haverá a inclusão dos impostos de doação (ICMS e ITCMD), o preenchimento da vida útil para as linhas de impostos sobre os materiais poderão seguir uma das opções abaixo:

Alternativa A - Para cada linha de material, deverá ser incluso a linha de imposto, que deve conter a mesma vida útil do material listado ou;

Alternativa B – Poderá utilizar uma única linha de imposto, considerando a MENOR vida útil dos materiais listados.

Tabela 1 - Vida Útil

| Materiais / Equipamentos ¹ | Vida Útil (máxima) | Perdas (W) |
| --- | --- | --- |
| Acessórios | 20 anos | - |
| Aparelhos de ar-condicionado de janela² | 10 anos | - |
| Aparelhos de ar-condicionado Split Hi-Wall | 10 anos | - |
| Aparelhos de refrigeração (geladeiras, freezer) | 15 anos | - |
| Bombas de calor³ | 20 anos | - |
| Led bulbo | Tabela Procel | - |
| Led semáforos | 65.000 horas | - |
| Equipamentos de Iluminação: projetores/luminárias led | ≤ 20 anos | - |
| Led tubular | Tabela Procel | - |
| Motor | 15 anos | - |
| Sistemas de aquecimento solar (placas/ boiler) | 20 anos | - |
| Sistemas de ar comprimido ou compressores em geral | 10 anos | - |
| Sistemas de condicionamento de ar (self, chiller) | 15 anos | - |
| Módulos fotovoltaicos | 25 anos | - |
| Inversor Fotovoltaico | 15 anos | - |
| Estrutura de fixação Fotovoltaico | 20 anos | - |
| Miscelâneas Fotovoltaico | 20 anos | - |
| Sistemas de Armazenamento de Energia (SAE) | 15 anos | - |

¹ caso o equipamento não esteja contemplado na tabela acima ou possua algum valor divergente, deverá ser apresentado catálogo para comprovação das características técnicas.

² consultar a listagem dos equipamentos certificados com selo PROCEL no endereço eletrônico https://smartseloprocel.procelinfo.com.br/equipamentos

³ apresentar catálogo para comprovação das características técnicas.